## Line_load
L12 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L14 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Contingency | From-To Bus | Number of Faults
L0 | 1_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1 | 2_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L2 | 3_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L3 | 4_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L4 | 5_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L5 | 7_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L6 | 8_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L7 | 9_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L8 | 10_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L9 | 3_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L10 | 12_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L11 | 13_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total

## Line_disc
L12 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L14 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Contingency | From-To Bus | Number of Faults
L0 | 1_2 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12
L1 | 2_3 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11
L2 | 3_4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
L3 | 4_5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4
L4 | 5_6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3
L5 | 7_8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3
L6 | 8_9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5
L7 | 9_10 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4
L8 | 10_11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3
L9 | 3_8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7
L10 | 12_13 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5
L11 | 13_14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4
Total

## Bus
L12 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L14 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Contingency | From-To Bus | Number of Faults
L0 | 1_2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
L1 | 2_3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
L2 | 3_4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3
L3 | 4_5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7
L4 | 5_6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
L5 | 7_8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
L6 | 8_9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3
L7 | 9_10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
L8 | 10_11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
L9 | 3_8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5
L10 | 12_13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
L11 | 13_14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Total

## Trafo
L12 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L14 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Contingency | From-To Bus | Number of Faults
L0 | 1_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1 | 2_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L2 | 3_4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
L3 | 4_5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L4 | 5_6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L5 | 7_8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
L6 | 8_9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L7 | 9_10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L8 | 10_11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L9 | 3_8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
L10 | 12_13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
L11 | 13_14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total

## Load
L12 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L14 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Contingency | From-To Bus | Number of Faults
L0 | 1_2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
L1 | 2_3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
L2 | 3_4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
L3 | 4_5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
L4 | 5_6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
L5 | 7_8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
L6 | 8_9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
L7 | 9_10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
L8 | 10_11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
L9 | 3_8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
L10 | 12_13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
L11 | 13_14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total

## Line_Loading
AVERAGE LOAD DURING CONTINGENCIES | [9 empty] | SUM OF TIMES WHERE LINE IS OFF GRID IN CONTINGENCIES | [9 empty] | POWER_FROM
L12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | L12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | L12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | L13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | L13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | L14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | L14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
L0 | 87.9298 | 69.9267 | 82.3969 | 82.3969 | 87.9298 | 83.8911 | 83.8911 | 69.9267 |  | L0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | L0 | 4.137 | 3.3053 | 3.8805 | 3.8805 | 4.137 | 3.948 | 3.948 | 3.3053
L1 | 97.0956 | 77.2905 | 91.0076 | 91.0076 | 97.0956 | 92.6579 | 92.6579 | 77.2905 |  | L1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | L1 | 4.4677 | 3.5809 | 4.1945 | 4.1945 | 4.4677 | 4.2665 | 4.2665 | 3.5809
L2 | 49.5099 | 32.6927 | 34.143 | 34.143 | 49.5099 | 49.9163 | 49.9163 | 32.6927 |  | L2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | L2 | 2.2235 | 1.5084 | 1.5467 | 1.5467 | 2.2235 | 2.251 | 2.251 | 1.5084
L3 | 20.068 | 26.2512 | 26.6224 | 26.6224 | 20.068 | 26.8482 | 26.8482 | 26.2512 |  | L3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | L3 | 0.90469 | 1.2089 | 1.1119 | 1.1119 | 0.90469 | 1.2166 | 1.2166 | 1.2089
L4 | 9.3437 | 11.9791 | 17.2103 | 17.2103 | 9.3437 | 12.1874 | 12.1874 | 11.9791 |  | L4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |  | L4 | 0.17631 | 0.54874 | 0.38245 | 0.38245 | 0.17631 | 0.54877 | 0.54877 | 0.54874
L5 | 10.7504 | 1.9074 | 14.936 | 14.936 | 10.7504 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9074 |  | L5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | L5 | -0.44893 | -0.0765 | -0.24517 | -0.24517 | -0.44893 | -0.0765 | -0.0765 | -0.0765
L6 | 15.5981 | 30.0037 | 30.7844 | 30.7844 | 15.5981 | 20.0586 | 20.0586 | 30.0037 |  | L6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | L6 | 0.56759 | 1.2982 | 1.315 | 1.315 | 0.56759 | 0.7317 | 0.7317 | 1.2982
L7 | 10.9219 | 18.2888 | 18.6896 | 18.6896 | 10.9219 | 12.6982 | 12.6982 | 18.2888 |  | L7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | L7 | -0.0065791 | 0.82686 | 0.83279 | 0.83279 | -0.0065791 | 0.15721 | 0.15721 | 0.82686
L8 | 17.3844 | 7.2569 | 7.3737 | 7.3737 | 17.3844 | 18.3282 | 18.3282 | 7.2569 |  | L8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | L8 | -0.55045 | 0.32985 | 0.32986 | 0.32986 | -0.55045 | -0.38721 | -0.38721 | 0.32985
L9 | 36.2126 | 40.843 | 45.5658 | 45.5658 | 36.2126 | 31.4448 | 31.4448 | 40.843 |  | L9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | L9 | 1.6115 | 1.8162 | 2.0291 | 2.0291 | 1.6115 | 1.3933 | 1.3933 | 1.8162
L10 | 8.6685 | 8.6834 | 8.6834 | 8.6685 | 8.6834 | 8.6834 | 8.6685 | 8.6685 |  | L10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | L10 | 0.52852 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52852 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52852 | 0.52852
L11 | 8.9089 | 8.9252 | 8.9252 | 8.9089 | 8.9252 | 8.9252 | 8.9089 | 8.9089 |  | L11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | L11 | 0.54143 | 0.54143 | 0.54143 | 0.54143 | 0.54143 | 0.54143 | 0.54143 | 0.54143
L12 | 9.7108 |  | 14.4254 | 14.4254 | 9.7108 |  |  |  |  | L12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 |  | L12 | -0.3723 |  | -0.16829 | -0.16829 | -0.3723
L13 | 23.1553 |  |  |  | 23.1553 | 24.0529 | 24.0529 |  |  | L13 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 |  | L13 | -0.88066 |  |  |  | -0.88066 | -0.71756 | -0.71756
L14 | 0.037287 |  |  | 0.037287 |  |  | 0.037287 | 0.037287 |  | L14 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 |  | L14 | 4.0442e-09 |  |  | 4.0441e-09 |  |  | 4.0442e-09 | 4.0441e-09
AVG LOADING | [8 empty] | AVG_LOAD | AVG TIMES OUT OF SERVICE | [8 empty] | AVG_OFF | POWER_FROM | [8 empty] | AVG_POWER
L0 | [9 empty] | L0 | [9 empty] | L0
L1 | [9 empty] | L1 | [9 empty] | L1
L2 | [9 empty] | L2 | [9 empty] | L2
L3 | [9 empty] | L3 | [9 empty] | L3
L4 | [9 empty] | L4 | [9 empty] | L4
L5 | [9 empty] | L5 | [9 empty] | L5
L6 | [9 empty] | L6 | [9 empty] | L6
L7 | [9 empty] | L7 | [9 empty] | L7
L8 | [9 empty] | L8 | [9 empty] | L8
L9 | [9 empty] | L9 | [9 empty] | L9
L10 | [9 empty] | L10 | [9 empty] | L10
L11 | [9 empty] | L11 | [9 empty] | L11
L12 | [9 empty] | L12 | [9 empty] | L12
L13 | [9 empty] | L13 | [9 empty] | L13
L14 | [9 empty] | L14 | [9 empty] | L14

## Load_status
L12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
[9 empty] | sum |  |  | BUS
l_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | l_0 | 0
l_1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | l_8 | 0
l_2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | l_10 | 0
l_3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | l_15 | 0
l_4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |  | l_16 | 8 | B13
l_5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | l_1 | 16
l_6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | l_9 | 16 | B14
l_7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | l_11 | 16
l_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | l_17 | 16 | B14
l_9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | l_2 | 19 | B4
l_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | l_5 | 19 | B8
l_11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | l_3 | 24
l_12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | l_12 | 24 | B7
l_13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | l_13 | 24
l_14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | l_4 | 29
l_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | l_6 | 29
l_16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | l_14 | 29
l_17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | l_7 | 34

## Trafo Loading
L12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
L14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
T0
T1